## Sheet1
附件2
一、“班班通”多媒体设备
学校名称： | [10 empty] | 学校类别：
序号 | 总序号 | 设备名称 | 主要功能 | 单位 | 配备数量 | 配备要求 |  | 学校 | 学校 | 学校配备数量 | 学校备汪 | 备注
[6 empty] | 基本 | 选配 | 基本 | 选配
1 | 1 | 多媒体教学终端设备 | 台式或便携式计算机：接入网络，实现多媒体教学资源的获取、播放、编辑加工、人机互动等 | 台 | 从所列二类设备中选配1台 | √ | [5 empty] | 适用于普通学校
| 2 |  | 客户机：接入联网服务器，实现多媒体教学资源的获取、播放、编辑加工、人机互动等 |  |  | √ | [5 empty] | 适用于规模较大学校
2 | 3 | 显示设备 | 50英寸以上普通平板电视，带AV、VGA、HDMI接口 | 台 | 从所列五类设备中选配1台（套） | √ | [5 empty] | 适用于班额小于30人的学校
| 4 |  | 50英寸以上交互液晶电子白板，交互功能，带AV、VGA、HDMI接口 | 套 |  | √ | [5 empty] | 适用于班额小于30人，条件较好的学校
| 5 |  | 投影机+投影幕（80英寸以上），带AV和VGA接口 | 套 |  | √ | [5 empty] | 适用于班额大于30人的学校
| 6 |  | 投影机+交互式电子白板（80英寸以上），带AV、VGA接口，具有交互功能 | 套 |  | √
| 7 |  | 交互式液晶电子白板（80英寸以上），带AV、VGA接口，具有交互功能 | 套 |  |  | √ |  |  |  |  | 适用于班额大于30人，条件较好的学校
3 | 8 | 中央控制器 | 具有投影机电源控制、VGA/AV多路分配等功能 | 台 | 1 |  | √
4 | 9 | 多媒体讲台 | 内嵌中央控制器，可放置计算机、实物展台等多媒体教学设备，配锁 | 台 | 1 |  | √
5 | 10 | 扩音系统 | 用于教室扩音，双声道，支持无线话筒扩音 | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |  | 适用于班额较大的教室
6 | 11 | 视频展台 | 用于胶片和实物投影，具有自动/手动对焦、文本/图像切换等功能 | 台 | 1 | √
7 | 12 | 电子教鞭 | 无线方式，具有文档演示、网页/电子书浏览等功能 | 支 | 1 |  | √
8 | 13 | 教学支撑软件 | 支持教师课堂教学的软件平台或客户端，实现资源的调取、共享、交互等功能 | 套 | 1 |  | √

## Sheet2
附件2
二、计算机网络教室配备
学校名称： | [15 empty] | 学校类别：
序号 | 总序号 | 学校类别 | 教室使用面积（m2） | 计算机网络教室配备数量 |  |  |  |  | 单位 | 教室使用面积（m2） | 学校班级数 | 学校计算机网络教室配备数量（套） | 学校网络教室计算机台数（台） | 学校备注 | 每套计算机网络教室设备配备要求 |  | 备注
|  |  |  | 12个班 | 18个班 | 24个班 | 30个班 | 36个班 | [6 empty] | 基本 | 选配
1 | 14 | 完全小学 | 115 | 1-2 | 1-3 | 2-4 |  |  | 套 | [5 empty] | 45台学生计算机（配耳麦，有一键恢复功能），1台教师计算机，二层智能交换机，多媒体电子教室软件（大于50用户），组成局域网 | 1、投影机+银幕或电子白板； 2、多媒体讲台 3、网络版系统还原软件 4、扩音系统 5、网络教学平台 6、视频展台 7、录课软件 | 1、教室使用面积中包括辅助用房面积； 2、学校班级数与标准所列班数不一致的，可按标准中的班级数与计算机网络教室配备数的比例核算配备，配备比例不得低于标准要求； 3、每套教室的计算机数量可根据实际班额调整，适当配备一定数量的备用计算机。
2 |  | 初级中学 | 119 |  | 1-4 | 2-5 | 2-6 |  | 套 | [5 empty] | 45台学生计算机（配耳麦，有一键恢复功能），1台教师计算机，二层智能交换机，多媒体电子教室软件（大于50用户），组成局域网
3 |  | 高级中学 | 119 |  |  | 2-5 | 2-6 | 3-7 | 套 | [5 empty] | 45台学生计算机（配耳麦，有一键恢复功能），1台教师计算机，二层智能交换机，多媒体电子教室软件（大于50用户），组成局域网

## Sheet3
附件2
三、校园网络配备
学校名称： | [10 empty] | 学校类别
序号 | 总序号 | 配置内容 | 规格要求 | 单位 | 数 量 | 配备要求 |  | 学校配备 |  | 学校数量 | 学校备注 | 备注
[6 empty] | 基本 | 选配 | 基本 | 选配
1 | 15 | 网络架构 | 1、二层交换架构：网络覆盖所有校舍，桌面带宽≥100Mbps，学校所有计算机及附属设备按照教学、办公等业务功能和区域分布组成各业务子网，核心交换机为三层千兆交换机，支持VLAN。适用于农村牧区学校和规模较小的城镇学校。 | 套 | 1 | √ | [5 empty] | 学校可根据规模、校舍分布、业务发展需要，选择二层或三层交换网络架构，也可选择无线网络作为校园网主要传输网络或辅助传输网络，实现校园网络全覆盖
2、三层交换架构：网络覆盖所有校舍，主干采用光纤，到桌面带宽≥100Mbps，学校所有计算机及附属设备按照教学、办公、后勤等业务功能和区域分布分别组成各业务子网，核心（汇聚）交换机为三层千兆以上交换机，支持VLAN。配合无线网络实现校园网络全覆盖。适用于规模较大、校舍分布较广的学校。
| 16 |  | 无线网络:通过无线网络技术组网或作为有线校园网的补充，实现校园网络全覆盖，支持802.11、802.16等协议 | 套 | 1 | √
2 | 17 | 网络接入 | 1、边远农村牧区学校：接入互联网,带宽≥2Mbps，或接入中国教育卫星宽带网。 |  | ≥1 | √ | [5 empty] | 确实不具备互联网接入条件的学校，可暂不接入互联网，但必须接入中国教育卫星宽带网
|  | 带宽 | 2、农村牧区学校：通过专线接入互联网或本地教育网，接入带宽≥10Mbps。
3、城镇学校：通过专线接入互联网或本地教育网，接入带宽≥10Mbps，2015年后接入带宽达到100Mbps。
3 | 18 | 交换机 | 核心（汇聚）交换机为三层或二层可网管交换机，支持VLAN、组播、远程访问控制、安全管理功能等功能，背板带宽等主要参数要满足线速交换。接入交换机端口速率≥100Mbps，可堆叠，可网管 | 台 | ≥1 | √ | [5 empty] | 根据网络结构和需求合理配备
4 | 19 | 网络出口和安全 | 路由器：支持NAT、ACL、VPN、QoS等，端口数量、吞吐量、转发能力等性能满足学校网络规模和出口线路要求 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |  | 1、通过教育城域网出口访问互联网的学校，根据城域网管理中心要求进行配置。
| 20 | 设备 | 防火墙：支持NAT、VPN，吞吐量、并发连接数等性能满足学校网络规模和出口线路要求 | 台 | 1 |  | √ |  |  |  |  | 2、学校可根据网络使用和安全需求进行选配，也可配备多功能安全设备实现上述功能。
| 21 |  | 互联网出口网关：集成路由、防火墙、IPS、防病毒、带宽管理等功能，配备该设备后，不需要再配路由器和防火墙 | 台 | 1 |  | √
| 22 |  | 上网行为管理或上网日志系统：网内用户互联网访问日志记录保存时间要满足当地公安网监部门要求 | 套 | 1 | √
| 23 |  | 防病毒软件（网络版）：用户数满足网内用户需要，支持在线升级 | 套 | 1 | √
5 | 24 | 管理和应用服务器 | 根据校园网管理和应用需要，合理配置数量和性能参数，部署在校园网络机房，集中管理和维护 | 台 | ≥1 | √ | [5 empty] | 根据需要合理配置
6 | 25 | 数据存储 | 根据校园网应用需要，集中配置一定容量的存储设备，用于校园网应用数据统一集中管理和存储备份 | 台 | ≥1 |  | √ |  |  |  |  | 根据需要合理配置
7 | 26 | 网络机房 | 使用面积在20㎡以上，交换机等网络设备和安全设备放置在机柜内，根据需要配置不间断电源、空调等，机房供电、消防、安全防护、防雷、温度、湿度、防尘、防静电等符合计算机网络机房规范要求 | 间 | 1 | √ | [5 empty] | 农村牧区学校和规模较小的城镇学校可根据实际适当调整。

## Sheet4
附件2
四、校园应用系统软件配备
学校名称： | [10 empty] | 学校类别：
序号 | 总序号 | 配置内容 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 学校配备 |  | 学校数量 | 学校备注 | 备注
[6 empty] | 基本 | 选配 | 基本 | 选配
1 | 27 | 校园网站 | 学校教学管理、信息交流、资源共享的互联网信息平台，动态网站，有独立域名，安全可靠 | 个 | 1 | √
2 | 28 | 学校管理信息系统 | 由教育部统一规划建设的学校综合管理信息系统。包括学生信息管理系统（含学籍管理、学生信息统计分析、学生营养餐管理、校车管理等子系统）、学校管理系统（含经费管理、教学管理、技术装备管理、校舍管理等子系统）、师资管理系统等，由教育部统一开发和部署到自治区教育数据中心，不需要学校自建 | 套 | 1 | √ | [5 empty] | 1、系统建设要遵循教育部颁布的教育信息化行业标准。 2、已建设教育专网的地区，可根据学校数量和需求，集中建设统一的学校管理和教学应用云平台。 3、教学资源库系统建设要符合教育资源建设国家标准，区域教育网提供统一资源平台的，可不配备教学资源库系统。
| 29 |  | 校内管理信息化系统，包括办公自动化系统、校园一卡通系统、电子阅卷系统、后勤管理系统、图书管理系统等 | 套 | 1 | √
3 | 30 | 教学应用 | 教学资源库系统：管理并存储一定容量的教学资源，实现资源下载、上传、检索等功能 | 套 | 1 |  | √
| 31 | 系统 | 教学支持系统：实现课堂或网络互动教学 | 套 | 1 |  | √
| 32 |  | 教学评价系统：实现教学质量监测和评价信息化 | 套 | 1 |  | √
| 33 |  | 网络学习空间：基于网络的教学研修、在线学习、互动交流等 | 套 | 1 |  | √
| 34 |  | 仿真实验室系统：提供理、化、生等学科虚拟仿真实验 | 套 | 1 |  | √
| 35 |  | 教研评课系统: 课程教研评价和精品课程库建设 | 套 | 1 |  | √

## Sheet5
附件2
五、专任教师计算机、辅助教学和管理系统配备
学校名称： | [10 empty] | 学校类别：
序号 | 总序号 | 配置内容 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 配备要求 |  | 学校配备 |  | 学校数量 | 学校备注 | 备注
[6 empty] | 基本 | 选配 | 基本 | 选配
1 | 36 | 专任教师备课用计算机 | 多媒体计算机，台式或便携式，接入校园网和互联网。师机比不低于2:1，条件好的学校可每人配备1台 | 台 | 1 | √ | [5 empty] | 根据需要逐步配置，满足教师教学需要
2 | 37 | 办公用计算机 | 保障学校教务、人事、财务、资产管理等专用，根据需要配备 | 台 | ≥1 | √
3 | 38 | 辅助教学和管理系统 | 教师备课室：用于教师备课，配备一定数量的计算机和扫描仪、打印机、摄像机、照相机、视频捕捉卡等辅助设备，连成局域网并接入校园网 | 间 | 1 |  | √ |  |  |  |  | 如教师办公室配备备课计算机并接入校园网，可不建设备课室，但需配备摄像、照相等备课辅助设备
| 39 |  | 语音教室：小学45座、中学50座，用于学生口语和听力训练，一般学校配备模拟语音室，条件较好学校配备数字语音室 | 间 | ≥1 |  | √ |  |  |  |  | 1、根据教学和管理需要逐步配置。语音教室座位数可根据实际班额进行调整，配备一定数量的备用座位。 2、建议条件好的学校至少建设1间录播教室。
| 40 |  | 多功能教室（兼多媒体教室）：面积100㎡以上，配备投影、计算机、屏幕、中控等多媒体设备 | 间 | ≥1 | √
| 41 |  | 录播教室：用于精品课程录制、教学评测等，配备设备包括：录播服务器及软件、多台摄像机、音频拾音和处理系统、图像跟踪系统等 | 间 | 1 |  | √
| 42 |  | 电子阅览室：集文献阅览、咨询、培训、服务为一体的现代化多功能阅览室，为教师和学生提供上网、查资料服务，配备设备包括一定数量的阅览终端、服务器、大容量存储、网络设备等 | 间 | 1 |  | √
| 43 |  | 校园电视系统：覆盖校园所有建筑物，可与校园网多网合一，实现电视、视频播放和视频直播 | 套 | 1 |  | √
| 44 |  | 校园广播系统：校园有线或无线广播，覆盖校园，可与校园网多网合一，实现语音播放 | 套 | 1 |  | √
| 45 |  | 校园监控系统：利用监控设备对学校场所进行全方位、立体化管理和监控，标清或高清，可与校园网多网合一，可对摄像机、云台远程控制，设置报警与联动，对监控内容进行数字录像、储存、编辑、检索和回放 | 套 | 1 |  | √

## Sheet6
附件2
六、信息化专任教师配备
学校名称： | [11 empty] | 学校类别：
序号 | 总序号 | 学校类别 | 信息化专任教师配备数量 |  |  |  |  | 单位 | 配备要求 |  | 学校配备 |  | 学校班级数 | 学校数量（人） | 学校备注
|  |  | 12个班以下 | 18个班 | 24个班 | 30个班 | 36个班 |  | 基本 | 选配 | 基本 | 选配
1 | 46 | 完全小学 | 1-2 | 2-3 | 2-4 |  |  | 人 | √
2 |  | 初级中学 |  | 2-4 | 2-5 | 3-6 |  | 人
3 |  | 高级中学 |  |  | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 人
填表说明：1、学校类别分为（1：完全小学、2：初级中学、3：高级中学，九年一贯制按2类填，填数1、2、3）每表必填 2、学校配备基本及选配填0或1，在配备要求中有√的地方，在学校配备的相应位置填0或1（1为有，0为无） 3、学校数量填写相应数量，单位按前列的单位 4、如没有达标请在学校备注中填写说明 5、学校每表必填，最后一表“鄂尔多斯市基础教育学校信息化汇总表”按前表总序号对应填写，学校填写一行，旗区电教站（中心）汇总本旗区

## 鄂尔多斯市基础教育学校信息化汇总表
鄂尔多斯市基础教育学校信息化汇总表
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46
旗区名称 | 学校名称 | 学校类别 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 教室使用面积(m2) | 学校班级数 | 学校计算机网络教室配备数量 | 学校网络教室计算机台数 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 数量 | 基本 | 选配 | 学校班级数量 | 学校信息化教师数量